## Oversikt
HOVEDBESTILLINGS SKJEMA AGDER
| Bestilling sendes til : | bestilling@tellu.no
| Kopi til: | magne.thiesen@tellu.no,paal-erik.haraldsen@tellu.no, Silje.Skeie.Stray@kristiansand.kommune.no
Navn på institusjon:
Adresse:
Leveringsadresse:
Kontaktperson:
E-Post:
Telefon:
Merking PO/Prosjekt faktura:
Merking PO for løpende månedlig lisens faktuering:
Kort beskrivelse av institusjonen:
| Informasjon om institusjonen | Antall | Kommentar
| Antall pasientrom på institusjonen |  | Sett inn antall pasientrom/ rom som skal ha tilstedeværelse.
| Failover 4G | Nei | Fallback til WiFi til 4G
| Antall pasientrom som skal ha Boende E-lås Høyre |  | For å få fullt utbytte av e-lås bør alle dører innen samme avdeling ha e-lås.
| Antall pasientrom som skal ha Boende E-lås Venstre |  | For å få fullt utbytte av e-lås bør alle dører innen samme avdeling ha e-lås.
| Brannåpning av dører via BLE-brygge | Nei | Brannåpning- er lisensbasert
| Antall tagg for brukere |  | Alle brukere som har e-lås+ tagg i reserve.
| Antall ansatte som skal kunne åpne e-lås |  | Husk å inkludere alle ansatte som er knyttet til avdelingen med e-lås, inkl nattevakt, vikarer, vaktmester og rengjøringspersonalet
Antall ansatte ved institusjonen (personale)
| Ønskes integrasjon med brannvarslingsanlegg? | Nei | I/O integrasjon viser tekst brann i telefon ved brannalarm.
Varenummer | Produkt/tjeneste- Sentralutstyr | Antall | Innkjøp | Install-asjon | Totalkost oppstart | Lisens pr mnd | Lisens pr år | Kommentar
UZ200-011226 | Alarmserver PLAS | 1 | 17200 |  | 17200 | 643 | 7716 | En enhet for hver institusjon
UZ200-900102 | Tilstedemarkering på rom | 0 | 940 | 1080 | 0 | 60 | 0 | Består av NFC-brikke og en radiobase for hvert 4.rom for etablering av trådløst nettverk.
Må Defineres | Fallback WiFi - 4G lisens, Hvis C17 settes til ja | 0 |  | 5000 | 0 | 20 | 0 | Lisens kostnad for fallback WiFi til 4G pr år. Etablerings gebyr pr organisasjon
| D-TECT-IP Radiobaser inkuldert i tilstedemarkering rom | 0 | [5 empty] | Antall baser som er inkludert i tilstedemarkering rom. 1 D-TECT -IP for hvert 4 rom.
UZ200-150081 | D-TECT-IP Radiobase for utvidet dekning og posisjonering |  | 3650 | 2320 | 0 |  |  | For å dekke kjeller, loft, uteareal og andre områder utenfor rom, gang og fellesrom
UZ200-010666 | Innendørs passeringsalarm/ Posisjonering enhet inkludert UZ200-07271 |  | 4470 | 2740 | 0 |  |  | Det anbefales 1 pr ytterdør og 1 pr avdelingsdør. Kan brukes som posisjonerings enhet for lokasjonsangivelse
UZ200-07271 | NEAT - D-POS antenna kit, standard | 0 | [5 empty] | Feritt antenne som monteres på vegg eller ved dør.
UZ200-09225-02 | NEAT - D-POS - LOOP kit, standard |  | 350 |  | 0 |  |  | Installasjon pris spesifiseres etter befaring og skal inneholde D-POS Loop, kabel for sløyfe og arbeid.
UZ200-070051 | Integrasjon av eksisterende brannvarslingsanlegg | 0 | 3900 | 5200 | 0 |  |  | Det er mulig å koble anlegget til de fleste eksisterende brannvarslingsanlegg. INKA er inkludert i leveranse
UZ200-040062 | NPU-enhet inkl. kabler |  | 3510 |  | 0 |  |  | Programmeringsenhet for å endre standarsinnstillingene på døralarm, sengalarm og SMILE, inkl. programvare
Prosjekt arbeid
Må Defineres | Prosjektering | 1 |  | 12000 | 12000
Må Defineres | Konfigurering og idriftsettelse | 1 |  | 12000 | 12000
Må Defineres | Timepris opplæring utvidet opplæring |  |  | 980 | 0
Må Defineres | Kurs Opplæring i PH6000 APP Pleiepersonell |  |  | 4900 | 0 |  |  | Anbefalt maks 10 personer i hver gruppe
Må Defineres | Kurs Opplæring i Phoniro Care Superbrukere |  |  | 4900 | 0 |  |  | Anbefalt maks 10 personer i hver gruppe
Må Defineres | NPU-enhet Installasjon / Opplæring | 0 |  | 1500 | 0 |  |  | Benyttes hvis Tellu skal installere programmvare og driver på 1 Stk PC. Opplæring
Sensorer og tilbehør som er kompatibelt med Phoniro 6000
UZ200-140022 | SMILE alarmknapp |  | 720 | 120 | 0 |  |  | Trådløs alarmknapp som bruker har rundt håndleddet eller som et smykke rundt halsen
UZ200-140042 | SMILE ID alarmknapp med mulighet for passeringsalarm |  | 1140 | 120 | 0 |  |  | Tilsvarende SMILE alarmknapp ,utløser alarm ved passerings av passeringssensor.
UZ200-1900202 | SMILE FALL alarm knapp med fallalarm |  | 1278 | 120 | 0 |  |  | Fallsensor Smile Fall med alarmknapp
UZ200-100400502 | SMILE EPA Tilbehør til SMILE |  | 355 | 120 | 0 |  |  | Brakett til SMILE for lettere trykkpunkt
UZ200-1600314 | Ustskiftbar frontdeksel til SMILE rød |  | 85 |  | 0 |  |  | Frontdeksel til SMILE, rød, foretrekker bestiiling på minium 10 stk
UZ200-1600315 | Ustskiftbar frontdeksel til SMILE sølv |  | 85 |  | 0 |  |  | Frontdeksel til SMILE, sølv, foretrekker bestiiling på minium 10 stk
UZ200-160051 | Armbånd strikk til SMILE, 10 pak. |  | 305 |  | 0 |  |  | Armbånd strikk til alarmknappen SMILE, 10 pak.
UZ200-160061 | Halsssor med bruddsikring til SMILE, 10 pak. |  | 305 |  | 0 |  |  | Hallssnor med bruddsikring til alarmknappen SMILE, 10 pak.
UZ200-160020 | Dekordeksel for SMIL, 10 pak. |  | 332 |  | 0 |  |  | Dekordeksel for alarmknappen SMILE, 10 pak, fugl
UZ200-1801301 | UDAT komplett m/låsebånd, Medium |  | 2650 | 120 | 0 |  |  | NB! Har ikke alarmknapp og brukes kun til passasjealarm. For brukere som ikke skal ha mulighet til å fjerne enhet fra håndledd.
UZ200-1801302 | UDAT komplett m/låsebånd, hard |  | 2650 | 120 | 0
UZ200-140022 | Voldsalarm (SMILE alarmknapp) Kun med baseposisjonering |  | 720 | 120 | 0 |  |  | Det benyttes samme enhet som alarmknapp. Presenteres som voldsalarm i Phoniro 6000 med prioritet.
UZ200-140042 | Voldsalarm (SMILE alarmknapp) Mulighet for posisjonering sammen med DPOS II |  | 1140 | 120 | 0 |  |  | Presenteres som voldsalarm i Phoniro 6000 med prioritet og med mulighet for posisjonering sammen med DPOSII
UZ200-070091 | Døralarm med magnetkontakt til dør |  | 1060 | 300 | 0 |  |  | Trådløs sensor som monteres på dør.
UZ200-040082 | Epilepsialarm |  | 9310 | 300 | 0 |  |  | Består av sengesensor som registerer epileptiske anfall
UZ200-160081 | Stolsensor komplett m/ kontrollenhet og induktiv sensor til stol |  | 3840 | 300 | 0 |  |  | Komplett med radioenhet som benyttes samen med sensor (induktiv matte som legges på sitteflaten i stol eller rullestol).
UZ200-1802601 | Bevegelsessensor PIR II til bruk som døralarm, passiv-/innaktivitetsalarm, passeringsalarm, sengalarm osv |  | 1930 | 300 | 0 |  |  | Inkludert magnetkontakt, kan benyttes som døralarm, sengalarm og inaktivitetssensor
UZ200-080092 | Inkontinensalarm for seng SensorMATe |  | 4450 | 300 | 0 |  |  | Fuktsensor i seng som aktiverer trygghetsalrmen med fukt/svette i seng, sensorlaken av bomull
| Ekstra sensorlaken av bomull til SensorMATE |  | 750 |  | 0 |  |  | Ekstra sensorlaken av bomull til SensorMATE
| Ekstra sensorlaken av plast til SensorMATE |  | 750 |  | 0 |  |  | Ekstra sensorlaken av plast til SensorMATE
UZ200-092011 | Stemmestyrt sensor |  | 4818 | 1200 | 0 |  |  | Stemmestyrt sensor som aktiverer alarm med lyd
UZ200-160071 | Senegalarm komplett m/ kontrollenhet og induktiv sensor til seng |  | 3840 | 300 | 0 |  |  | Komplett med radioenhet som benyttes samen med sensor (induktiv matte som legges under laken).
UZ200-150073 | Ekstra induktiv sensor til bruk i seng |  | 1920 | 300 | 0 |  |  | Induktiv matte som legges under laken tilknyttet sengealarm
Må Defineres | Digital trygghetsalarm - For instutisjon To-veis tale til rom.(leveres uten SMILE) |  | 1860 | 300 | 0 |  |  | Neat Novo 2G For institusjon. NOVO enheten er en taleenhet levert uten alarmknappen (SMILE). Krever SIM-kort.
Må Defineres | SIM-kort til digital trygghetsalarm Kr 40 pr SIM/mnd |  | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | SIM-kort/M2M abonnement til Neat Novo 2G
Vegg montert utstyr
UZ200-112112 | Trekkesnor for veggmontering |  | 1260 | 300 | 0 |  |  | Trådløs trekksnor for veggmontering
UZ200-1120701 | Trykknapp, Standard |  | 1260 | 300 | 0 |  |  | Trykknapp for veggmontering
UZ200-112181 | Trekksnor med trykknapp, standard for veggmontering |  | 1360 | 300 | 0 |  |  | Trykknapp og trekkesnor kombinert for veggmontering
UZ200-070051 | INKA, radio transmitter for wired inputs |  | 860 | 300 | 0 |  |  | Radiosender med 5 innganger for I/O tilknytting f.eks. tråkkematter
Pris E-Lås til Phoniro 6000
UZ200-010195 | E-lås BLE Care Hø | 0 | 3720 | 745 | 0 | 45 | 0 | Monteres på utsiden av brukers dør. Åpnes med tagg av både bruker og personale.
UZ200-010196 | E-lås BLE Care VE | 0 | 3720 | 745 | 0 | 45 | 0 | Monteres på utsiden av brukers dør. Åpnes med tagg av både bruker og personale.
UZ200-010421 | E-Lås Stand alone Hø |  | 3720 | 745 | 0
UZ200-010741 | E-Lås Stand alone VE |  | 3720 | 745 | 0 |  |  | Tagg for bruker, med e-lås.
UZ200-010742 | Låskasse Entry 9040 vestre UT |  | 1500 | 745 | 0 |  |  | Tagg for personalet, med e-lås.
| Låskasse Entry 9040 høyre UT |  | 1500 | 745
| Låskasse Entry 9040 venstre inn |  | 1500 | 745
| Låskasse Entry 9040 høyre inn |  | 1500 | 745
| BLE Router | 0 | 2950 | 745 |  |  |  | BLE-Brygge. Standard 1 stk BLE-Brygge til 4 rom. Maks avstand til dørlås fra BLE 10 meter. Befaring må gjennomføres
| LIC boendelås- brannåpning pr.rom | 0 |  |  |  | 40 | 0 | Lisens pr lås pr måned. NB! Integrasjon og arbeid i brannsentral og kabling frem til BLE-Brygge er ikke inkludert.
| Batteri Phoniro E-Lås |  | 175
| Komplett medisinskap med BLE |  | 5200 | 745
| Trafo til medisin skap 12V | 0 | 345
| Tagg for bruker | Nei | 560 | 120
| Tagg for personalet | 0 | 560 | 120
Mobiltrygghetsalarm
UZ200-01008 | Mobil trygghetsalarm, Safemate Trigger One, 2G |  | 2420 |  | 0 | 195 | 0 | Inkl. Safemate PRO (følger databehandleravtale og SLA) og abonnement for SIM-kort
UZ200-01010 | Mobil trygghetsalarm, Safemate Trigger Two, 2G |  | 2420 |  | 0 | 195 | 0 | Inkl. Safemate PRO (følger databehandleravtale og SLA) og abonnement for SIM-kort
UZ200-01015 | Mobil trygghetsalarm, Safemate Trigger Three, 2G |  | 2420 |  | 0 | 195 | 0 | Inkl. Safemate PRO (følger databehandleravtale og SLA) og abonnement for SIM-kort
UZ200-01014 | Mobil trygghetsalarm, Safemate Watch one, 2G |  | 2420 |  | 0 | 195 | 0 | Inkl. Safemate PRO (følger databehandleravtale og SLA) og abonnement for SIM-kort
Må Defineres | Mobil trygghetsalarm, Safecall SL12-2G |  | 1790 |  | 0 | 195 | 0 | Inkl. tilgang til Safecall plattform, responssenterplattform integrasjon og abonnement for SIM-kort
Må Defineres | Mobil trygghetsalarm; Safecall SL12-4G |  | 2340 |  | 0 | 195 | 0 | Inkl. tilgang til Safecall plattform, responssenterplattform integrasjon og abonnement for SIM-kort
Må Defineres | Mobil trygghetsalarm, Safecall SL16, 2G |  | 1790 |  | 0 | 195 | 0 | Inkl. tilgang til Safecall plattform, responssenterplattform integrasjon og abonnement for SIM-kort
Må Defineres | Mobil trygghetsalarm, Safecall SL25 Gull, 4G |  | 5720 |  | 0 | 195 | 0 | Inkl. tilgang til Safecall plattform, responssenterplattform integrasjon og abonnement for SIM-kort
Må Defineres | Mobil trygghetsalarm, Safecall SL25 Sort, 4G |  | 5720 |  | 0 | 195 | 0 | Inkl. tilgang til Safecall plattform, responssenterplattform integrasjon og abonnement for SIM-kort
Må Defineres | Mobil trygghetsalarm, Safecall SL25-Sølv, 4G |  | 5720 |  | 0 | 195 | 0 | Inkl. tilgang til Safecall plattform, responssenterplattform integrasjon og abonnement for SIM-kort
Må Defineres | Mobil Sporingssåle-Small, Safecall SL14, 2G |  | 2150 |  | 0 | 195 | 0 | Inkl. tilgang til Safecall plattform, responssenterplattform integrasjon og abonnement for SIM-kort
Må Defineres | Mobil sporingssåle-Medium, Safecall SL14, 2G |  | 2150 |  | 0 | 195 | 0 | Inkl. tilgang til Safecall plattform, responssenterplattform integrasjon og abonnement for SIM-kort
Må Defineres | Mobil sporingssåle-Large; Safecall SL14, 2G |  | 2150 |  | 0 | 195 | 0 | Inkl. tilgang til Safecall plattform, responssenterplattform integrasjon og abonnement for SIM-kort
Må Defineres | Mobil trygghetsalarm, Safecall SL22-Hvit, 2G |  | 1790 |  | 0 | 195 | 0 | Inkl. tilgang til Safecall plattform, responssenterplattform integrasjon og abonnement for SIM-kort
Må Defineres | Mobil trygghetsalarm, Safecall SL22 Sort, 2G |  | 1790 |  | 0 | 195 | 0 | Inkl. tilgang til Safecall plattform, responssenterplattform integrasjon og abonnement for SIM-kort
Phoniro 6000 hendelse styrt tilsyn
UZ200-11944 | Videotilsyn, komplett tilsynsløsning (utstyr og applikasjon) for hendelsstyrt tilsyn i Phoniro 6000 |  | 4290 | 2950 | 0 | 195 | 0 | Består av kamera og egen ruter for fastnett (krever nettverkspunkt og tilgang til nettverk,) Straming via Phoniro APP
Telenor Digitalt tilsyn
Se Bestillingsskjema Telenor: Utstyr for hjemmeboende
| Totalkost (NOK) Inkludert installasjon,idriftsettelse og opplæring |  |  |  | 41200 |  | 7716
| Lisenskost pr måned | [5 empty] | 643

## Kamera
tilbake

## SL12B
tilbake
| Model | SL12B-2G
| Beskrivelse | Alarmsender GPS med sporing og toveis tale, 2G
| Varenummer | UZ200-SL12B-2G
| Bruksområde | Festes rundt hals med halssnor eller i belte med veske - også nøkkelknippe
| Beltefeste | Ja
| Batterikapasitet standby: | 8 døgn
| Batterikapasitet aktiv: | 4-5 døgn
| Batterisparefunksjon | Bevegelssensor
| Integrert med Telenors responssenterplattform UMO | Ja
| Alarmknapp | Ja
| Toveis tale | Ja
| Lydkvalitet | Justerbar
| Vekt | 35 gram
| Dimensjoner | 44x61x16mm
| Farge | Sort
| GPS-integrert antenne | Ja
| SIM integrert | Ja
| 2G mobilkommunikasjon | Ja
| 4G mobilkommunikasjon | Nei
| WIFI | Ja
| Bluetooth 4.0 | Ja
| Tetthetsgrad | IP66
| Temperatursområde | -20 til +55
| GPS-fix tid fra standby | 32 sek.
| Lademetode | Magnetisk ladeplugg og ladekrybbe

## SL12b-4G
tilbake
| Model | SL12B-4G
| Beskrivelse | Alarmsender GPS med sporing og toveis tale, 4G
| Varenummer | UZ200-SL12B-4G
| Bruksområde | Festes rundt hals med halssnor eller i belte med veske - også nøkkelknippe
| Beltefeste | Ja
| Batterikapasitet standby: | 8 døgn
| Batterikapasitet aktiv: | 4-5 døgn
| Batterisparefunksjon | Bevegelssensor
| Integrert med Telenors responssenterplattform UMO | Ja
| Alarmknapp | Ja
| Toveis tale | Ja
| Lydkvalitet | Justerbar
| Vekt | 35 gram
| Dimensjoner | 38x61x16mm
| Farge | Sort
| GPS-integrert antenne | Ja
| SIM integrert | Ja
| 2G mobilkommunikasjon | Ja
| 4G mobilkommunikasjon | Ja
| WIFI | Ja
| Bluetooth 4.0 | Ja
| Tetthetsgrad | IP66
| Temperatursområde | -20 til +55
| GPS-fix tid fra standby | 32 sek.
| Lademetode | Magnetisk ladepinne og krybbe

## SL16
tilbake
| Model | SL16
| Beskrivelse | GPS klokke med toveis tale
| Varenummer | UZ200-SL16
| Bruksområde | Klokke - festes på arm
| Beltefeste | Nei
| Batterikapasitet standby: | 5 døgn
| Batterikapasitet aktiv: | 1-2 døgn
| Batterisparefunksjon | Bevegelssensor
| Integrert med Telenors responssenterplattform UMO | Ja
| Alarmknapp | Ja, på siden av enheten
| Toveis tale | Ja
| Lydkvalitet | Justerbar
| Vekt | 52 gram
| Dimensjoner | 38x50x10,9mm
| Farge | Sort
| GPS-integrert antenne | Ja
| SIM integrert | Ja
| 2G mobilkommunikasjon | Ja
| 4G mobilkommunikasjon | Nei
| WIFI | Ja
| Bluetooth 4.0 | Nei
| Tetthetsgrad | IP66
| Temperatursområde | -20 til +55
| GPS-fix tid fra standby | 29 sek.
| Lademetode | Magnetisk ladeplugg

## SL25-Sølv
tilbake
| Model | SL25-Sølv
| Beskrivelse | Samsung GPS klokke med Safecall software, sporing og toveis tale 4G, farge sølv
| Varenummer | UZ200-SL25-SØLV
| Bruksområde | Klokke - kan festes på arm. Rem kan byttes
| Beltefeste | Nei
| Batterikapasitet standby: | 3-4 døgn
| Batterikapasitet aktiv: | 1 døgn
| Batterisparefunksjon | Bevegelssensor
| Integrert med Telenors responssenterplattform UMO | Ja
| Alarmknapp | Ja
| Toveis tale | Ja
| Lydkvalitet | Justerbar
| Vekt | 37 gram
| Dimensjoner | 40x40x10,9mm
| Farge | Sølv
| GPS-integrert antenne | Ja
| SIM integrert | Ja
| 2G mobilkommunikasjon | Ja
| 4G mobilkommunikasjon | Ja
| WIFI | Ja
| Bluetooth 4.0 | Ja
| Tetthetsgrad | IP68
| Temperatursområde | -20 til +70
| GPS-fix tid fra standby | 31 sek.
| Lademetode | Magnetisk ladeplugg

## SL25-Gull
tilbake
| Model | SL25-Gull
| Beskrivelse | Samsung GPS klokke med Safecall software, sporing og toveis tale 4G, farge gull
| Varenummer | UZ200-SL25-Gull
| Bruksområde | Klokke - kan festes på arm. Rem kan byttes
| Beltefeste | Nei
| Batterikapasitet standby: | 3-4 døgn
| Batterikapasitet aktiv: | 1 døgn
| Batterisparefunksjon | Bevegelssensor
| Integrert med Telenors responssenterplattform UMO | Ja
| Alarmknapp | Ja
| Toveis tale | Ja
| Lydkvalitet | Justerbar
| Vekt | 37 gram
| Dimensjoner | 40x40x10,9mm
| Farge | Gull
| GPS-integrert antenne | Ja
| SIM integrert | Ja
| 2G mobilkommunikasjon | Ja
| 4G mobilkommunikasjon | Ja
| WIFI | Ja
| Bluetooth 4.0 | Ja
| Tetthetsgrad | IP68
| Temperatursområde | -20 til +70
| GPS-fix tid fra standby | 31 sek.
| Lademetode | Magnetisk ladeplugg

## SL25-Sort
Tilbake
| Model | SL25-Sort
| Beskrivelse | Samsung GPS klokke med Safecall software, sporing og toveis tale 4G, farge sort
| Varenummer | UZ200-SORT
| Bruksområde | Klokke - kan festes på arm. Rem kan byttes
| Beltefeste | Nei
| Batterikapasitet standby: | 3-4 døgn
| Batterikapasitet aktiv: | 1 døgn
| Batterisparefunksjon | Bevegelssensor
| Integrert med Telenors responssenterplattform UMO | Ja
| Alarmknapp | Ja
| Toveis tale | Ja
| Lydkvalitet | Justerbar
| Vekt | 37 gram
| Dimensjoner | 40x40x10,9mm
| Farge | Sort
| GPS-integrert antenne | Ja
| SIM integrert | Ja
| 2G mobilkommunikasjon | Ja
| 4G mobilkommunikasjon | Ja
| WIFI | Ja
| Bluetooth 4.0 | Ja
| Tetthetsgrad | IP68
| Temperatursområde | -20 til +70
| GPS-fix tid fra standby | 31 sek.
| Lademetode | Magnetisk ladeplugg

## SL14
tilbake
| Model | SL14-S | SL14-M | SL14-L
| Beskrivelse | Sporingsåle GPS, Small | Sporingsåle GPS, Medium | Sporingsåle GPS, Large
| Varenummer | UZ200-SL14-S | Z200-SL14-M | Z200-SL14-L
| Bruksområde | Såle - Legges i sko - Small | Såle - Legges i sko - Medium | Såle - Legges i sko - Large
| Beltefeste | Nei | Nei | Nei
| Batterikapasitet standby: | 2-3 døgn | 2-3 døgn | 2-3 døgn
| Batterikapasitet aktiv: | 1-2 døgn | 1-2 døgn | 1-2 døgn
| Batterisparefunksjon | Bevegelssensor | Bevegelssensor | Bevegelssensor
| Integrert med Telenors responssenterplattform UMO | Ja | Ja | Ja
| Alarmknapp | Nei | Nei | Nei
| Toveis tale | Nei | Nei | Nei
| Lydkvalitet | Nei | Nei | Nei
| Vekt | 94 gram | 94 gram | 94 gram
| Dimensjoner | 280x90x15mm | 280x90x15mm | 280x90x15mm
| Farge | Grønn/sort | Grønn/sort | Grønn/sort
| GPS-integrert antenne | Ja | Ja | Ja
| SIM integrert | Ja | Ja | Ja
| 2G mobilkommunikasjon | Ja | Ja | Ja
| 4G mobilkommunikasjon | Nei | Nei | Nei
| WIFI | Nei | Nei | Nei
| Bluetooth 4.0 | Nei | Nei | Nei
| Tetthetsgrad | IP55 | IP55 | IP55
| Temperatursområde | -20 til +50 | -20 til +50 | -20 til +50
| GPS-fix tid fra standby | 32 sek. | 32 sek. | 32 sek.
| Lademetode | Induktiv ladebase | Induktiv ladebase | Induktiv ladebase

## SL22-Hvit
tilbake
| Model | SL22-Hvit
| Beskrivelse | Alarmsender med GPS med sporing og toveis tale, farge hvit
| Varenummer | Z200-HVIT
| Bruksområde | Meget Liten og lett. Flere metoder for festning.
| Beltefeste | Ja
| Batterikapasitet standby: | 3-4 døgn
| Batterikapasitet aktiv: | 1-2 døgn
| Batterisparefunksjon | Bevegelssensor
| Integrert med Telenors responssenterplattform UMO | Ja
| Alarmknapp | Ja
| Toveis tale | Ja
| Lydkvalitet | Justerbar
| Vekt | 25 gram
| Dimensjoner | 41x13mm
| Farge | Hvit
| GPS-integrert antenne | Ja
| SIM integrert | Ja
| 2G mobilkommunikasjon | Ja
| 4G mobilkommunikasjon | Nei
| WIFI | Ja
| Bluetooth 4.0 | Ja
| Tetthetsgrad | IP67
| Temperatursområde | -20 til +50
| GPS-fix tid fra standby | 27 sek.
| Lademetode | Magnetisk ladeplugg

## SL22-Sort
tilbake
| Model | SL22-Sort
| Beskrivelse | Alarmsender med GPS med sporing og toveis tale, farge hvit
| Varenummer | Z200-Sort
| Bruksområde | Meget Liten og lett. Flere metoder for festning.
| Beltefeste | Ja
| Batterikapasitet standby: | 3-4 døgn
| Batterikapasitet aktiv: | 1-2 døgn
| Batterisparefunksjon | Bevegelssensor
| Integrert med Telenors responssenterplattform UMO | Ja
| Alarmknapp | Ja
| Toveis tale | Ja
| Lydkvalitet | Justerbar
| Vekt | 25 gram
| Dimensjoner | 41x13mm
| Farge | Hvit
| GPS-integrert antenne | Ja
| SIM integrert | Ja
| 2G mobilkommunikasjon | Ja
| 4G mobilkommunikasjon | Nei
| WIFI | Ja
| Bluetooth 4.0 | Ja
| Tetthetsgrad | IP67
| Temperatursområde | -20 til +50
| GPS-fix tid fra standby | 27 sek.
| Lademetode | Magnetisk ladeplugg

## Smile Fall
tilbake

## Safemate Three
tilbake

## Safemate Watch one
tilbake

## Safemate two
tilbake

## NPU
tilbake

## Evondos
tilbake

## Medido
tilbake

## Pilly
tilbake

## Anonymisering
tilbake
ALPS (Axis Live Privacy Shield), lisens for anonymisering, kompatibel med premiumkamera, P3245.

## Kamera Axis P3245
tilbake

## Mikrofon P3245
tilbake

## Takk_veggfeste kamera
tilbake

## Armbånd
tilbake

## Snor
tilbake

## EPI alarm
tilbake

## Oppstart pakke dignio
tilbake
OPPLÆRING - OPPSTARTSPLAN MEDISINERINGSSTØTTE
Oppstarts- og opplæringsplan fra Dignio er et konsept som skal sikre at man raskt kommer i gang med pasienter.
Erfaringsmessig er det viktig at man følger opp alle ledd i oppstartspakken for å lykkes. Dignio har lagt dette inn i en totalpakke for at løsningen blir tatt i bruk på riktig måte.
Planen forutsetter at kommunen har gjennomført pasientreisen i forkant og har en del pasienter klare for oppstart 2-3 uker etter at selve kurset er gjennomført.
Dignio anbefaler at det tas i bruk 10+ dispensere ved oppstart. Antall under dette vil være vanskelig å se gevinster av.
Møtene i etterkant av opplæringen skal sikre god oppfølging praktisk og klinisk fra Dignio sin side, slik at man tidlig kan håndtere evt. utfordringer ved oppstarten.
Programmet består av følgende ledd:
Opprettelse av virksomhetsområde i Dignio Prevent
Implementerings- og prosjektstøtte. Digno bistår med
ressurser for å legge en plan for implementeringen og modell
for gevinstrealisering.
Planlegging av kurs sammen med prosjektleder.
Praktiske forberedelser med bestillinger, drøfting av viktige
forberedelser, hjelp til utvelgelse av superbrukere og sikre at
alle elementer er på plass før kursstart. Denne
kommunikasjonen foregår over mail og telefon og strekker
seg normalt sett over flere uker.
Opplæring av administratorer i Dignio Prevent (Skype). Dette
er viktig, ettersom møtets innhold ikke inngår i kursdagen.
Hoveddel: Praktisk opplæring av inntil 20 superbrukere i
Medido og Dignio Prevent. Dette kurset (3-4 timer) holdes i
kundens lokaler (klasseromsform). Prisen innholder også
reise, kost og opphold (hotel) for Dignio ansatte. Kurset
gjennomføres av fagsykepleier eller tilsvarende kompetanse.
Oppfølgingsmøter av superbrukere i ettertid. Dette består av
3 Skypemøter over en periode på 4-6 måneder. Første møtet
etter 2 uker, dernest etter avtale.

## Dosecan
Tilbake

## PUS & PULL
Tilbake

## INKA
Tilbake

## PUSH
Tilbake

## Voice
Tilbake

## PHKamera
Tilbake

## Vibby OAK Fallsensor
Tilbake

## Bevegelse sensor
Tilbake

## Erstaningssensor seng
Tilbake

## Snortrekk
Tilbake

## SafeMate
Tilbake

## Dekor Fugl
Tilbake

## PIR2
Tilbake

## SafeMotion
Tilbake

## Bed sensor
Tilbake

## E-lås
Tilbake

## Neat Novo
Tilbake

## SMILE
Tilbake

## EPA
Tilabake

## Dør alarm
Tilbake

## UDAT
Tilbake

## SensorMATE
Tilbake