**Behovskartlegging digitalt alarmanlegg - Prosjektsted Vågsbygdtunet**

**Dato : Avd:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Behov, utfordringer** | **Type utstyr** | **Rom 1** | **Rom 2**  | **Rom 3** | **Rom 4**  | **Rom 5** | **Rom 6**  | **Rom 7**  | **Rom 8** | **Rom 9** |
| Kan tilkalle hjelp på egenhånd ved å trykke på en knapp | Alarmknapp på armen eller i snor rundt halsen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fare for å falle ut av sengen | Sengealarm – direkte varsling |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fare for å falle ved toalettbesøk på egenhånd på natt  | Sengealarm – stilles inn til varsling etter bestemt tid hvis ikke beboer kommer tilbake til sengen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fare for fall hvis beboer reiser seg opp av stolen | Sengealarm / stolalarm – stilles inn til direkte varsling |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Utrygt hvis beboer vandrer ut av eget rom på egenhånd- personalet trenger å få beskjed når dette skjer | Døralarm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Behov for å vandre. 1) fare i trafikken men kan vandre på huset2) kan vandre i gangene men ikke inn på andre avdelinger 3) skal ikke ut av egen avdeling | Innstilling av passeringsalarm. 1) alarm ved hoveddøren 2) alarmer ved andre avdelingsdører 3) alarm ved egen avdelingsdør og verandadørBeboer skal ha blåtannbrikke på seg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Behov for å vandre. Kan vandre ut av huset men mulighet for at beboer går seg bort | GPS klokke. –Sender signaler til avdelingens mobil telefon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Behov for varsling av epilepsianfall i sengen | Epilepsialarm i sengen. Sensitivitet stilles inn på alarmen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beboer skal bo på avdeling med e-låser | E-nøkkel (blåtannbrikke) til egen dør |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Kommentarer:**