|  |
| --- |
| **Prosedyre for aktivering av sengealarm** |

Sengealarmene er forhåndsinnstilt på tiden pasienten kan være ute av sengen, f.eks. 7 sekunder ved fallfare, 15 minutter eller annet når. pasienten f.eks. kan gå på toalett selv. Sengealarmen skal være merket med denne tiden når dere henter/leverer den på/til lokalt lager.

1. Gå inn på ***Administrasjon***
2. Klikk på ***Alarmenheter***på administrasjonssiden





1. Sengealarmen er allerede i systemet for å se om den lagt til i Phoniro.

Du må derfor søke den opp. Finn identifikatornummer (f.eks. 0846) som er skrevet/markert på «boksen» til sengealarmen og skriv dette inn feltet ***Identifikator***. Trykk deretter ***Søk***



1. Dobbeltklikk på alarmen når den kommer opp i søkerlista.
2. Sjekk at alarmkategori er riktig, det skal stå ***Sengealarm***
3. I feltet ***Beskrivelse*** skal det alltid stå: tid ut av seng eks. 7 sek., i tillegg avdeling og romnr.
4. Ved feltet ***Alarmkategori for assistanse,*** skal det stå ***Ingen assistanse***
5. Hukk av for ***Skal overvåkes***
6. Hukk av for ***Aktiv*** trykk lagre.
7. Vent 10 min for å teste sengelarmen før du velger tidsperiode for sengealarm. ***HUSK at tid ut av seng bestemmer når du mottar en alarm.***
8. Trykk på ***Ny tidsperiode*** for å legge inne tidsintervallet hvor alarmen ikke skal være aktiv
**HUSK hukk av for alle dager!**



1. Trykk ***Lagre***
2. Registreringen er nå ferdig. For at alarmen skal virke, må du slå den på. Bruk en penn og dytt knappen over til ***posisjon I*** (O = av).
******
3. **NB! Alarmen er aktiv i systemet etter 10 minutter, men er tidsintervallet satt så må nattevaktene teste sengealarmen. Virker den som den skal, kan planlagte tilsyn reduseres/fjernes i perioden som alarmen skal være aktiv.**