Dybdekartlegging for trygghetsteknologi hjemmeboende

**Fylles ut av: primærkontakt/sekundærkontakt**

**Fakta**

Sjekklisten er ment som et hjelpemiddel for å innhente nødvendig informasjon som benyttes i vurderingen av behovet for trygghetsteknologi.

**Prosedyre**

Kryss av de punktene som er relevante for aktuell bruker. Forventet gevinst skal også fylles ut.

Skriv en vurdering med konklusjon under tiltaket med bakgrunn i sjekklisten

Skriv henvisning i postjournal

NB! Husk at alle tekniske avtaler må presiseres i henvisning til teknikker.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Teknologi** | **Utført** | **Forklaring av punkter** |
| **Digitalt tilsyn** |
| Snakket med bruker, evt. pårørende om behov | [ ]  | Fallutsatt, utrygghet, privatliv/færre besøk |
| Avklart antall tilsyn med bruker/pårørende |[ ]   |
| Avklart klokkeslett for tilsyn  |[ ]   |
| Hva er formålet med nattbesøket? |[ ]  Vil ha betydning for tekniske innstillinger. Skal kamera aktiveres på faste tidspunkt, eller kun ved alarm? |
| Endre pleieplan |[ ]   |
| **Dørsensor** |
| Snakket med bruker, evt. pårørende om behov |[ ]  Forvirring, uro, døgnrytme, oppstått leteaksjon, utrygghet, sikkerhet, påkledning |
| Avklart antall dører som må sikres med alarm |[ ]  Hoveddør, verandadør, kjellerdør |
| Avklart tidsrom for aktiv alarm |[ ]  Mellom klokkeslett, hele døgnet, dag, natt |
| Endre pleieplan |[ ]   |
| **Inkontinensalarm** |
| Snakket med bruker, evt. pårørende om behov |[ ]  Lekkasjeproblematikk, sår/sopproblematikk, privatliv, mer målrettet besøk |
| Endre pleieplan |[ ]   |
| **Lokaliseringsteknologi (GPS)** |
| Snakket med bruker, evt. pårørende om behov |[ ]  Her må du bruke et eget kartleggingskjema som du finner i samme liste som du fant dette ☺ |
| Avklare mottaker for alarm |[ ]  Pårørende, responssenter, tjenesteutøver |
| Avklare evt. hvem som rykker ut på alarm/henting |[ ]  Pårørende, taxi, politi, tjenesteutøver |
| Avklare tekniske innstillinger |[ ]  Geofence |
| Avtale med pårørende |[ ]  Dersom pårørende er alarmmottaker og/eller den som henter bruker. Avtalen må scannes i profil. |
| Laderutiner |[ ]  Hvem har ansvar for lading, når skal den ligge på lading? |
| Endre pleieplan |[ ]   |
| **Medisindispenser** |
| Snakket med bruker, evt. pårørende om behov |[ ]  Avklare dispensertype utfra behov, selvstendighet, færre besøk |
| Avklart medisineringstidspunkt |[ ]  Døgnrytme |
| Avklart tidsinnstilling for varsling |[ ]  Hvor lang tid skal det ta før det går alarm på uhentet medisin? |
| Endre pleieplan |[ ]   |
| **Sengesensor** |
| Snakket med bruker, evt. pårørende om behov |[ ]  Fallutsatt, forvirring, privatliv/færre besøk |
| Avklart tidsinnstilling for varsling |[ ]  Hvor lenge kan bruker være ute av sengen før alarmen går? Hvilket tidsrom skal være aktivt? |
| Rolig/urolig søvn |[ ]  Har betydning for hvor mange sensorer som skal ligge i sengen. |
| Endre pleieplan |[ ]   |
| **Forventet gevinst** | **Bruker** | **Pårørende** | **Tjeneste** | **Forklaring av punkter** |
| **Økt kvalitet** |
| Trygghet |[ ] [ ] [ ]   |
| Sikkerhet |[ ] [ ] [ ]   |
| Livskvalitet |[ ] [ ] [ ]   |
| Selvstendighet/mestringsfølelse |[ ] [ ] [ ]   |
| Rett hjelp til rett tid |[ ] [ ] [ ]   |
| Frihet |[ ] [ ] [ ]   |
| Forutsigbar tjeneste |[ ] [ ] [ ]   |
| Fysisk aktivitet |[ ] [ ] [ ]   |
| Bedre helse |[ ] [ ] [ ]   |
| Redusert belastning |[ ] [ ] [ ]   |
| Redusert bekymring |[ ] [ ] [ ]   |
| Deltakelse i arbeidslivet |[ ] [ ] [ ]   |
| Unngå bruk av tvang |[ ] [ ] [ ]   |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Spart tid** |
| Færre hjemmebesøk |[ ] [ ] [ ]   |
| Unngå behov for mer omfattende tjenester |[ ] [ ] [ ]   |
| Unngå tid på kjøring |[ ] [ ] [ ]   |
| Bedre arbeidsflyt |[ ] [ ] [ ]   |
| Unngå unødvendige arbeidsoppgaver |[ ] [ ] [ ]   |
|  |  |  |  |  |
| **Unngåtte kostnader** |
| Bo lengre hjemme |[ ] [ ] [ ]   |
| Utsette behov for mer omfattende tjenester |[ ] [ ] [ ]   |
| Utsette behov for korttidsopphold |[ ] [ ] [ ]   |
| Unngå unødvendige arbeidsoppgaver |[ ] [ ] [ ]   |
| Utsette behov for langtidsplass |[ ] [ ] [ ]   |